РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2023г.   № 110

п. Синегорский

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

В соответствии с постановлением  Администрации Ростовской области  от 12.04.2011 г. № 193 « О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских и сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов, Администрация Синегорского сельского поселения постановляет:

- Утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов инжинерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в целях обеспечения нормальной работы организаций энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения принимать необходимые меры по погашению задолженности

за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

5.       Рекомендовать организациям энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению (управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам и т. д.) независимо формы собственности и ведомственной принадлежности:

5.1.      Обеспечить выполнение объемов утвержденных мероприятий;

5.2.      Оформить готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, жилых домов к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности, подписанными представителями Каменского отдела по энергетическому надзору в срок до 01.09.2023 года.

6.        Назначить лицом, ответственным за предоставление информации по подготовке жилого фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов специалиста первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Шиманину Светлану Александровну.

7.        Постановление вступает в силу после официального опубликования.

8.       Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения                                                                   А.В. Гвозденко

Верно:

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам                                                   С.П.Беседина

| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Сумма средств (тыс.руб) | Источник финансирования (тыс.руб) | Срок выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |  |
| ТСН (ТСЖ) "Горняк" |  |
| п.Синегорский, мкр.Юбилейный,д.5 | Ремонт системы отопления | 20 |  |  | 20 | 01.05.2023-30.07.2023 |  |
| п.Синегорский, мкр.Юбилейный,д.2,8,11,14,18,19 | Ревизия,профилактиказапорной арматуры системы отопления |  |  |  |  | 01.05.2023-31.05.2023 |  |
| п.Синегорский,мкр.Солнечный,д1 | Ревизия,профилактиказапорной арматуры системы отопления |  |  |  |  | 01.05.2023-31.05.2023 |  |
| п.Солнечный,ул.Макарова,д.11 | Ревизия,профилактиказапорной арматуры системы отопления |  |  |  |  | 01.05.2023-31.05.2023 |  |
| п.Синегорский, мкр.Юбилейный,д.11,д.19 | Ремонт кровли | 80 |  |  | 80 | 01.05.2023-30.08.2023 |  |
| п.Синегорский, мкр.Юбилейный,д.4.д.20,д.21,д.22 | Ремонт эл.щитков | 55 |  |  | 55 | 01.05.2023-31.09.2023 |  |
| п.Синегорский, мкр.Юбилейный,д.11,д.8,д.6.д.2 | Ремонт межпонельных швов | 80 |  |  | 80 | 01.06.2023-31.09.2023 |  |
| п.Синегорский, мкр.Юбилейный,д.2,8,11,14,18,19 | Опрессовка и промывка отопительной системы | 10 |  |  | 10 | 01.08.2023-31.08.2023 |  |
| п.Синегорский,мкр.Солнечный,д1 | Опрессовка и промывка отопительной системы |  |  |  |  | 01.08.2023-31.08.2023 |  |
| п.Солнечный,ул.Макарова,д.11 | Опрессовка и промывка отопительной системы |  |  |  |  | 01.08.2023-31.08.2023 |  |
| п.Синегорский, мкр.Юбилейный,д.4.д.20,д.21,д.22 | Ремонт поъездов | 100 |  |  | 100 | 01.06.2023-31.09.2023 |  |
| ИТОГО: |  | 345 |  |  | 345 |  |  |
| ООО УК "Белокалитвинская" |  |
| Юбилейный д. 7 | Ремонт подъездов | 90,0 |  |  | 90,0 | 01.08.2023.-31.08.2023 |  |
| Юбилейный д. 3 | Ремонт подъездов | 45,0 |  |  | 45,0 | 01.08.2023.-31.08.2023 |  |
| Юбилейный д. 10 | Ремонт подъездов | 90,0 |  |  | 90,0 | 01.08.2023.-31.08.2023 |  |
| Макарова д. 9 | Ремонт подъездов | 45,0 |  |  | 45,0 | 01.08.2023.-31.08.2023 |  |
| ИТОГО: |  | 270,0 |  |  | 270,0 |  |  |
| Макарова 4 | Ремонт СО | 32,0 |  |  | 32,0 | 01.07.2023.-30.07.2023 |  |
| Юбилейный д. 12 | Ремонт СО | 15,0 |  |  | 15,0 | 01.07.2023.-30.07.2023 |  |
| ИТОГО: |  | 47,0 |  |  | 47,0 |  |  |
| Макарова д. 9 | Ремонт кровли | 53,0 |  |  | 53,0 | 01.05.2023-30.07.2023 |  |
| Юбилейный д. 9 | Ремонт кровли | 115,0 |  |  | 115,0 | 01.05.2023-30.07.2023 |  |
| Макарова д. 13 | Ремонт кровли | 122,0 |  |  | 122,0 | 01.05.2023-30.07.2023 |  |
| ИТОГО: |  | 290,0 |  |  | 290,0 |  |  |
| Макарова 1 | Ремонт козырьков и ступеней | 45,0 |  |  | 45,0 | 01.08.2023-30.08.2023 |  |
| Юбилейный д. 9 | Ремонт козырьков и ступеней | 49,0 |  |  | 49,0 | 01.08.2023-30.08.2023 |  |
| ИТОГО: |  | 94,0 |  |  | 94,0 |  |  |
| Юбилейный, 9 | Планоно-предупредительные работы по содержанию систем отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 11.05.2023-20.06.2023 |  |
| Юбилейный, 7 | Планоно-предупредительные работы по содержанию систем отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 11.05.2023-20.06.2023 |  |
| Юбилейный, 12 | Планоно-предупредительные работы по содержанию систем отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 11.05.2023-20.06.2023 |  |
| Юбилейный, 13 | Планоно-предупредительные работы по содержанию систем отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 11.05.2023-20.06.2023 |  |
| Юбилейный, 17 | Планоно-предупредительные работы по содержанию систем отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 11.05.2023-20.06.2023 |  |
| Юбилейный, 10 | Планоно-предупредительные работы по содержанию систем отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 11.05.2023-20.06.2023 |  |
| Юбилейный, 3 | Планоно-предупредительные работы по содержанию систем отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 11.05.2023-20.06.2023 |  |
| Макарова, 1 | Планоно-предупредительные работы по содержанию систем отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 11.05.2023-20.06.2023 |  |
| Макарова, 3 | Планоно-предупредительные работы по содержанию систем отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 11.05.2023-20.06.2023 |  |
| Макарова, 4 | Планоно-предупредительные работы по содержанию систем отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 11.05.2023-20.06.2023 |  |
| Макарова, 5 | Планоно-предупредительные работы по содержанию систем отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 11.05.2023-20.06.2023 |  |
| Макарова, 6 | Планоно-предупредительные работы по содержанию систем отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 11.05.2023-20.06.2023 |  |
| Макарова, 7 | Планоно-предупредительные работы по содержанию систем отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 11.05.2023-20.06.2023 |  |
| Макарова, 8 | Планоно-предупредительные работы по содержанию систем отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 11.05.2023-20.06.2023 |  |
| Макарова, 9 | Планоно-предупредительные работы по содержанию систем отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 11.05.2023-20.06.2023 |  |
| Макарова, 13 | Планоно-предупредительные работы по содержанию систем отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 11.05.2023-20.06.2023 |  |
| ВГСЧ, 1 | Планоно-предупредительные работы по содержанию систем отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 11.05.2023-20.06.2023 |  |
| ИТОГО: |  | 89,7 |  |  | 89,7 |  |  |
| п.Синегорский мкр.ВГСЧ д.1 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский мкр.Солнечный д.2 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,1 |  |  | 1,1 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский мкр.Солнечный д.3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,1 |  |  | 1,1 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный д.10 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1 |  |  | 1 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный д.12 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1 |  |  | 1 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный д.13 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1 |  |  | 1 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный д.17 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1 |  |  | 1 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный д.3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1 |  |  | 1 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный д.7 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1 |  |  | 1 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный д.9 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1 |  |  | 1 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский ул.Веселая д.1 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский ул.Веселая д.11 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский ул.Веселая д.3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский ул.Веселая д.5 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский ул.Веселая д.7 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский ул.Макарова д.1 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский ул.Макарова д.13 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский ул.Макарова д.3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский ул.Макарова д.4 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский ул.Макарова д.5 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п. Синегорский, ул. Макарова,д. 6 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский ул.Макарова д.7 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский ул.Макарова д.8 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский ул.Макарова д.9 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Углекаменный ул.Дорожная д.7 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Углекаменный ул.Новая д.2 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Углекаменный ул.Новая д.6 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Углекаменный ул.Терпигорьева д.1 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Углекаменный ул.Терпигорьева д.2 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Углекаменный ул.Терпигорьева д.3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Углекаменный ул.Терпигорьева д.5 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Углекаменный ул.Терпигорьева д.7 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Углекаменный ул.Энгельса д.3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,5 |  |  | 0,5 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Ясногорка ул.Гагарина д.3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Ясногорка ул.Гагарина д.5 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Ясногорка ул.Дежнева д.1 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,2 |  |  | 0,2 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Ясногорка ул.Дежнева д.2 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Ясногорка ул.Дежнева д.4 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Ясногорка ул.Дежнева д.6 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Ясногорка ул.Дежнева д.8 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Ясногорка ул.Оборонная д.2 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Ясногорка ул.Оборонная д.4 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Ясногорка ул.Шоссейная д.8 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Ясногорка ул.Шоссейная д.12 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Ясногорка ул.Шоссейная д.14 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Ясногорка ул.Шоссейная д.16 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский мкр.Солнечный д.4 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,1 |  |  | 1,1 | 01.01.2023-01.10.2023 |  |
| ИТОГО: |  | 32,5 |  |  | 32,5 |  |  |
| п.Синегорский мкр.Солнечный д.2 | ТО ВГДО | 0,8 |  |  | 0,8 | 15.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский мкр.Солнечный д.3 | ТО ВГДО | 0,8 |  |  | 0,8 | 15.01.2023-01.10.2023 |  |
| п.Синегорский мкр.Солнечный д.4 | ТО ВГДО | 0,8 |  |  | 0,8 | 15.01.2023-01.10.2023 |  |
| ИТОГО по разделу |  | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  |
| ИТОГО |  | 825,6 |  |  | 825,6 |  |  |
| ОАО "ДонЭнерго" тепловые сети |  |
| Котельная №9 п.Синегорский,ул.Горького,24 | Текущий ремонт оборудования ремонт металлической дымовой трубы | 8 |  |  | 8 | 15.05.2023-01.09.2023 |  |
| Котельная №11 п.Синегорский,ул.Макарова,9а | Капитальный ремонт металлической дымовой трубы | 300 |  |  | 300 | 15.05.2023-01.09.2023 |  |
| Котельная №11 п.Синегорский,ул.Макарова,9а | Капитальный ремонт газового оборудования | 100 |  |  | 100 | 15.05.2023-01.09.2023 |  |
| Котельная №11 п.Синегорский,ул.Макарова,9а | Текущий ремонт котельного оборудования | 10 |  |  | 10 | 15.05.2023-01.09.2023 |  |
| Итого |  | 418 |  |  | 418 |  |  |
| Филиал "Белокалитвинский" ГУП РО "УРСВ" |  |  |
| Синегорский водозаборподземных вод п.Синегорский на скважине №6 | Капитальный ремонт насосаЭЦВ 6-10-50 | 347,09 |  |  | 347,09 | 01.06.2023-30.07.2023 |  |
| х.Мельничный,ул.Кленовая,27. | Капитальный ремонт насосаЭЦВ 6-10-185 | 146,35 |  |  | 146,35 | 01.05.2023-31.05.2023 |  |
| п.Синегорский.ул.Гоголя,2 | Капитальный ремонт насоса ЭВЦ 6-25-60 в крнтррезервуаре перекачной насосной станции | 106,7 |  |  | 106,7 | 01.08.2023-31.08.2023 |  |
| п.Синегорский,ТАБС | Замена насосного оборудования | 108,02 |  |  | 108,02 | 01.10.2023-30.10.2023 |  |
| итого |  | 708,16 |  |  | 708,16 |  |  |
| МБУК Синегорская клубная система |  |  |
|  | Промывка и опрессовка | 30 |  |  | 30 | 01.08.2023-01.09.2023 |  |
|  | Закупка угля | 650 |  |  | 650 | 01.08.2023-01.09.2023 |  |
|  | Проверка знаний | 16,3 |  |  | 16,3 | 01.10.2023-01.11.2023 |  |
|  | Техобслуживание газооборудования | 5,1 |  |  | 5,1 | 15.07.2023-15.08.2023 |  |
|  | Обследование дымоходов | 1,3 |  |  | 1,3 | 15.09.2023-15.10.2023 |  |
| итого |  | 702,7 |  |  | 702,7 |  |  |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |
| МБДОУ ДС № 15 "Росинка | Промывка, опрессовка | 3,5 |  | 3,5 |  | 25.06.2023-31.07.2023 |  |
|  | Обслуживание теплосчетчика | 8 |  | 8 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
|  | Обследование дымоходов | 0,5 |  | 0,5 |  | 20.04.2023-15.07.2023 |  |
|  | Поверка электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | 01.04.2023-31.07.2023 |  |
|  | Обслуживание котельной | 149,8 |  | 149,8 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
|  | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
|  | Поставка угля | 0 |  | 0 |  |  |  |
| итого |  | 170 |  | 170 |  |  |  |
| МБДОУ ДС № 29 "Колобок" | Промывка, опрессовка | 6,6 |  | 6,6 |  | 25.06.2023-31.07.2023 |  |
|  | Обслуживание теплосчетчика | 8 |  | 8 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
|  | Обследование дымоходов | 0,5 |  | 0,5 |  | 20.04.2023-15.07.2023 |  |
|  | Поверка электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | 01.04.2023-31.07.2023 |  |
|  | Обслуживание котельной | 149,8 |  | 149,8 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
|  | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
|  | Поставка угля | 0 |  | 0 |  |  |  |
| итого |  | 173,1 |  | 173,1 |  |  |  |
| МБДОУ ДС № 32 "Золотой ключик" | Промывка, опрессовка | 4,8 |  | 4,8 |  | 25.06.2023-31.07.2023 |  |
|  | Обслуживание теплосчетчика | 8 |  | 8 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
|  | Обследование дымоходов | 0,5 |  | 0,5 |  | 20.04.2023-15.07.2023 |  |
|  | Поверка электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | 01.04.2023-31.07.2023 |  |
|  | Обслуживание котельной | 149,8 |  | 149,8 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
|  | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
|  | Промывка, опрессовка | 0 |  | 0 |  |  |  |
| итого |  | 171,3 |  | 171,3 |  |  |  |
| МБДОУ ДС № 33 "Колокольчик | Промывка, опрессовка | 4,7 |  | 4,7 |  | 25.06.2023-31.07.2023 |  |
|  | Обслуживание теплосчетчика | 0 |  | 0 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
|  | Обследование дымоходов | 0,9 |  | 0,9 |  | 20.04.2023-15.07.2023 |  |
|  | Поверка электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | 01.04.2023-31.07.2023 |  |
|  | Обслуживание котельной | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 0 |  |  |  |
|  | Поставка угля | 177 |  | 177 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
| итого |  | 190,8 |  | 190,8 |  |  |  |
| МБДОУ ДС № 34 "Ромашка" | Промывка, опрессовка | 4,3 |  | 4,3 |  | 25.06.2023-31.07.2023 |  |
|  | Обслуживание теплосчетчика | 0 |  | 0 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
|  | Обследование дымоходов | 0,5 |  | 0,5 |  | 20.04.2023-15.07.2023 |  |
|  | Поверка электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | 01.04.2023-31.07.2023 |  |
|  | Обслуживание котельной | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
|  | Поставка угля | 120 |  | 120 |  |  |  |
| итого |  | 133 |  | 133 |  |  |  |
| МБДОУ ДС № 45 "Ласточка" | Промывка, опрессовка | 7 |  | 7 |  | 25.06.2023-31.07.2023 |  |
|  | Обслуживание теплосчетчика | 8 |  | 8 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
|  | Обследование дымоходов | 0,5 |  | 0,5 |  | 20.04.2023-15.07.2023 |  |
|  | Поверка электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | 01.04.2023-31.07.2023 |  |
|  | Обслуживание котельной | 149,8 |  | 149,8 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
|  | Обучение техперсонала | 0,4 |  | 0,4 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
|  | Поставка угля | 0 |  | 0 |  |  |  |
| итого |  | 167,5 |  | 167,5 |  |  |  |
| МБОУ ООШ № 4 | Промывка, опрессовка | 5,3 |  | 5,3 |  | 25.06.2023-31.07.2023 |  |
|  | Обслуживание теплосчетчика | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | 20.04.2023-15.07.2023 |  |
|  | Поверка электрооборудования | 4,5 |  | 4,5 |  | 01.04.2023-31.07.2023 |  |
|  | Обслуживание котельной | 149,8 |  | 149,8 |  |  |  |
|  | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
|  | Поставка угля | 0 |  | 0 |  | 10.01.2023-15.10.2023 |  |
| итого |  | 174,4 |  | 174,4 |  |  |  |
| МБОУ СОШ № 14 | Промывка, опрессовка | 13,8 |  | 13,8 |  | 25.06.2023-31.07.2023 |  |
|  | Обслуживание теплосчетчика | 45,7 |  | 45,7 |  |  |  |
|  | Обследование дымоходов | 0,9 |  | 0,9 |  | 20.04.2023-15.07.2023 |  |
|  | Поверка электрооборудования | 8,1 |  | 8,1 |  | 01.04.2023-31.07.2023 |  |
|  | Обслуживание котельной | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
|  | Поставка угля | 0 |  | 0 |  | 10.01.2023-15.10.2023 |  |
| итого |  | 74,9 |  | 74,9 |  |  |  |
| МБОУ СОШ № 15 | Промывка, опрессовка | 9,5 |  | 9,5 |  | 25.06.2023-31.07.2023 |  |
|  | Обслуживание теплосчетчика | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Обследование дымоходов | 1,3 |  | 1,3 |  | 20.04.2023-15.07.2023 |  |
|  | Поверка электрооборудования | 5,5 |  | 5,5 |  | 01.04.2023-31.07.2023 |  |
|  | Обслуживание котельной | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
|  | Поставка угля | 1 018,00 |  | 1 018,00 |  | 10.01.2023-15.10.2023 |  |
| итого |  | 1 040,70 |  | 1 040,70 |  |  |  |
| Итого общее: |  | 2 295,70 |  | 2 295,70 |  |  |  |
| ИТОГО ПО Синегорскому поселению |  | 5295,16 |  | 2 295,70 | 2999,5 |  |  |

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам                                                                                            С.П. Беседина