## АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая  2014 года                             № 80                           п. Синегорский

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов

Рассмотрев постановление Администрации Ростовской области от 12.04.2011 г. № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских и сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры  к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в целях обеспечения нормальной работы организаций  энерго-, тепло- и водоснабжения принимать необходимые меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

- Рекомендовать организациям энерго-, тепло-, и водоснабжения, организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению (управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам и т. д.)  независимо формы собственности и ведомственной принадлежности:

  - Обеспечить выполнение объёмов утвержденных мероприятий;

  - Оформить готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, жилых домов к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности, подписанными представителями Каменского отдела по энергетическому надзору в срок до 01.10.2013 года.

- Назначить лицом, ответственным за предоставление информации по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов специалиста первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Кобзеву Марию Викторовну.

- Постановление вступает в силу после официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Синегорского

сельского поселения	Н.И.Волков

Приложение 1

к постановлению  Администрации                                                                                                                   Синегорского   сельского поселения от

23 мая  2014 г. № 80

Мероприятия

по подготовке жилищного фонда

к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов

по Синегорскому сельскому поселению

| ТСЖ «Горняк» |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2014-2015 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финанси- рования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  |  | 0,0 | ТСЖ «Горняк" |  | 10.04.2014 | 01.06.2014 |
| 2 | Промывка системы отопления | м3 | 36 | 2,146 | ТСЖ «Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.06.2014 | 01.08.2014 |
| 3 | Гидравлические испытания системы отопления |  |  | 0,0 | ТСЖ «Горняк" |  | 01.08.2014 | 01.09.2014 |
| 4 | Замена труб отопления по подвалу м-н Юбилейный №18 | м | 60 | 6,9 | ТСЖ «Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.05.2014 | 15.05.2014 |
| 5 | Замена труб отопления по подвалу м-н Юбилейный №5 | м | 50 | 5,75 | ТСЖ «Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 15.05.2014 | 25.05.2014 |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению | тыс.руб | 14,796 |  |  |  |  |

ООО «БК УК»

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2014-2015 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ремонт кровли |
| 1 | ВГСЧ, 2 | м2 | 24 | 12,0 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 07.04.2014 | 11.04.2014 |
| 2 | Макарова, 3 | " | 20 | 10,0 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 17.06.2014 | 19.06.2014 |
| 3 | Макарова, 5 | " | 24 | 12,0 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 21.04.2014 | 25.04.2014 |
| 4 | Макарова, 6 | " | 30 | 15,0 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 28.04.2014 | 30.04.2014 |
| 5 | Макарова, 8 | " | 30 | 15,0 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 12.05.2014 | 16.05.2014 |
| 6 | Юбилейный, 9 | м2 | 30 | 15,0 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 19.05.2014 | 23.05.2014 |
| 7 | Юбилейный, 12 | " | 20 | 10,0 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 26.05.2014 | 30.05.2014 |
| 8 | Юбилейный, 13 | " | 50 | 25,0 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 02.06.2014 | 06.06.2014 |
| 9 | Дорожная, 7 | " | 50 | 15,0 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 09.06.2014 | 11.06.2014 |
|  | Итого по разделу |  | 278 | 129,0 |  |  |  |  |
| Ремонт системы холодного водоснабжения |
| 1 | Макарова, 5 | м | 20 | 15,0 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 01.07.2014 | 08.07.2014 |
| 2 | Макарова, 6 | " | 20 | 15,0 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 14.07.2014 | 18.07.2014 |
|  | Итого по разделу |  | 40 | 30,0 |  |  |  |  |
| Ремонт системы центрального отопления |
| 1 | Макарова, 5 | м | 80 | 30,0 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 12.05.2014 | 16.05.2014 |
| 2 | Макарова, 8 | " | 100 | 45,0 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 19.05.2014 | 30.05.2014 |
| 3 | Макарова, 6 | " | 50 | 21,0 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 28.05.2014 | 04.06.2014 |
|  | Итого по разделу |  | 230 | 96,0 |  |  |  |  |

| Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления (промывка трубопроводов, гидроиспытания системы, ревизия запорной арматуры) |
| --- |
| 1 | Юбилейный, 3 | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 27.05.2014 | 30.05.2014 |
| 2 | Юбилейный, 7 | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 19.05.2014 | 23.05.2014 |
| 3 | Юбилейный, 10 | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 02.09.2014 | 06.09.2014 |
| 4 | Юбилейный, 10 | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 21.05.2014 | 27.05.2014 |
| 5 | Юбилейный, 12 | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 22.05.2014 | 28.05.2014 |
| 6 | Юбилейный, 13 | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 23.05.2014 | 29.05.2014 |
| 7 | Юбилейный, 17 | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 26.05.2014 | 30.05.2014 |
| 8 | Юбилейный, 9 | м | 210 | 2,1 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 20.05.2014 | 26.05.2014 |
| 9 | Макарова, 1 | м | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 02.06.2014 | 10.06.2014 |
| 10 | Макарова, 3 | м | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 02.06.2014 | 10.06.2014 |
| 11 | Макарова, 4 | м | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 03.06.2014 | 10.06.2014 |
| 12 | Макарова, 5 | м | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 03.06.2014 | 10.06.2014 |
| 13 | Макарова, 6 | м | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 04.06.2014 | 10.06.2014 |
| 14 | Макарова, 7 | м | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 04.06.2014 | 10.06.2014 |
| 15 | Макарова, 8 | м | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 05.06.2014 | 10.06.2014 |
| 16 | Макарова, 9 | м | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 05.06.2014 | 10.06.2014 |
| 17 | Макарова, 13 | м | 180 | 1,8 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 06.06.2014 | 10.06.2014 |
| 18 | ВГСЧ, 1 | м | 150 | 1,5 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 29.05.2014 | 06.06.2014 |
| 19 | ВГСЧ, 2 | м | 220 | 2,2 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 28.05.2014 | 06.06.2014 |
|  | Итого по разделу |  | 3670 | 36,7 |  |  |  |  |

| Ремонт стен и фасадов |
| --- |
| 1 | Макарова, 1 | м2 | 120 | 30,0 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 04.08.2014 | 22.08.2014 |
| 2 | Дежнева, 8 | м2 | 120 | 30,0 | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод. и рем. ж/п" | 04.08.2014 | 22.08.2014 |
|  | Итого по разделу |  | 240 | 60,0 |  |  |  |  |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению | тыс.руб | 351,7 |  |  |  |  |

Специалист Администрации                                                      В.И.Попкова

Приложение 2

к постановлению  Администрации                                                                                                                   Синегорского   сельского поселения от

23 мая 2014 г. № 80

Мероприятия

по подготовке объектов инженерной инфраструктуры

к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов

по Синегорскому сельскому поселению

- План мероприятий по подготовке тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов (по Синегорскому сельскому поселению тепловых  сетей филиала  открытого акционерного общества «Донэнерго»  - «Тепловые сети»):

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2014-2015 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Котельная №11 п. Синегорский ул.Макарова,9а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кап. ремонт теплоизоляции ул.Макарова от УТ-42 до Ут-44 диам 108 мм | тр.м | 70 | 16,1 | Гапонов А.Н. | х/с | август | август |
| 2 | Кап. ремонт теплоизоляции ул.Макарова от УТ-15 до Ут-17 диам 325 мм | тр.м | 284 | 56,3 | Гапонов А.Н. | х/с | сентябрь | сентябрь |
| 3 | Кап. ремонт теплоизоляции от котельной №11 до УТ-15 ул. Степная диам. 219 мм | тр.м | 110 | 29,3 | Гапонов А.Н. | х/с | сентябрь | сентябрь |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению | тыс.руб | 101,7 |  |  |  |  |

- План мероприятий по подготовке объектов водоснабжения к

эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов по Синегорскому сельскому поселению:

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2014-2015 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ТАБС-275 п.Синегорский |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена распределительного металлического бака |  |  | 27,3 | ГУ РО «УЭГВ» | Средства на ремонт и техническое обслуживание, учтенные в утвержденном тарифе | 19.08.2013 | 30.08.2013 |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению | тыс.руб | 27,3 |  |  |  |  |

Специалист Администрации                                                      В.И.Попкова

Приложение 3

к постановлению  Администрации                                                                                                                   Синегорского   сельского поселения от

23 мая 2014 г. № 80

Мероприятия

по  подготовке объектов социальной инфраструктуры

к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов

по Синегорскому сельскому поселению

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2014-2015 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МБУК Синегорская КС |
| 1 | Гидравлические испытания(промывка и опресовка отопительной системы) | м | 2166 | 20,0 | Руководитель | Местный бюджет | 10.04.2014 | 20.09.2014 |
| 2 | Закупка угля | тн | 115,6 | 404,1 | Руководитель | Местный бюджет | 20.01.2014 | 01.09.2014 |
| 3 | Частичные ремонты отопительных систем | м | 500 | 12,0 | Руководитель | Местный бюджет | 10.04.2014 | 20.09.2014 |
| 4 | Профилактические испытания электрооборудования | ДК | 5 | 6,5 | Руководитель | Местный бюджет | 01.11.2014 | 01.12.2014 |
| 5 | Проверка знаний ответственных лиц по ПТЭТЭ, ПТБТПУ и ТС, ПРсП и электробезопасности | чел | 2 | 10,24 | Руководитель | Местный бюджет | 19.10.2014 | 20.10.2014 |
| Всего по МБУК Синегорская КС | тыс.руб | 452,84 |  |  |  |  |  |
| Отдел образования |
| 1 | МБДОУ ДС №15 "Росинка" Проверка кач-ва огнезащитной пропитки |  |  | 3,0 | Одинцова Н.Н.-заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 14.04.2014 | 20.08.2014 |
|  | Обследование дымоходов |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  | Обучение техперсонала |  |  | 6,4 |  |  |  |  |
| 2 | МБДОУ ДС №29 "Колобок" Проверка кач-ва огнезащитной пропитки |  |  | 3,5 | Старостина М.В. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 14.04.2014 | 20.08.2014 |
|  | Обследование дымоходов |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  | Обучение техперсонала |  |  | 6,4 |  |  |  |  |
| 3 | МБДОУ ДС №32 "Золотой ключик" Проверка кач-ва огнезащитной пропитки |  |  | 3,4 | Локтионова Л.А. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 14.04.2014 | 20.08.2014 |
|  | Обследование дымоходов |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  | Обучение техперсонала |  |  | 6,4 |  |  |  |  |
| 4 | МБДОУ ДС №33 "Колокольчик" Проверка кач-ва огнезащитной пропитки |  |  | 3,5 | Авдиенко И.В. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 14.04.2014 | 20.08.2014 |
|  | Обследование дымоходов |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  | Обучение техперсонала |  |  | 6,4 |  |  |  |  |
| 5 | МБДОУ ДС №34 "Ромашка" Проверка кач-ва огнезащитной пропитки |  |  | 3,5 | Фоменко О.А. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 14.04.2014 | 20.08.2014 |
|  | Обследование дымоходов |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  | Обучение техперсонала |  |  | 6,4 |  |  |  |  |
| 6 | МБДОУ ДС №45 "Ласточка" Промывка и опрес-ка системы отопления |  |  | 7,1 | Дранникова Н.В. | Местный бюджет | 14.04.2014 | 20.08.2014 |
|  | Обучение техперсонала |  |  | 6,4 |  |  |  |  |
|  | Проверка кач-ва огнезащитной пропитки |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 7 | МБОУ ООШ №3 Проверка кач-ва огнезащитной пропитки |  |  | 2,8 | Мякотникова Т.М. -директор школы | Местный бюджет | 14.04.2014 | 20.08.2014 |
|  | Обследование дымоходов |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  | Обучение техперсонала |  |  | 8,8 |  |  |  |  |
| 8 | МБОУ ООШ №4 Проверка кач-ва огнезащитной пропитки |  |  | 3,5 | Фатеева С.А. -директор школы | Местный бюджет | 14.04.2014 | 20.08.2014 |
|  | Обследование дымоходов |  |  | 0,8 |  | Местный бюджет | 14.04.2014 | 20.08.2014 |
|  | Обучение техперсонала |  |  | 8,8 |  | Местный бюджет | 14.04.2014 | 20.08.2014 |
| 9 | МБОУ СОШ №14 Проверка кач-ва огнезащитной пропитки |  |  | 12,6 | Буза Н.А. -директор школы | Местный бюджет | 14.04.2014 | 20.08.2014 |
|  | Обследование дымоходов |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  | Обучение техперсонала |  |  | 9,1 |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрес-ка системы отопления |  |  | 6,7 |  |  |  |  |
| 10 | МБОУ СОШ №15 Проверка кач-ва огнезащитной пропитки |  |  | 4,2 | Ермакова Е.А. -директор школы | Местный бюджет | 14.04.2014 | 20.08.2014 |
|  | Обследование дымоходов |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  | Обучение техперсонала |  |  | 9,8 |  |  |  |  |
|  | Пропитка деревянных конструкций |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
| Всего по отделу образования | тыс.руб | 1584,5 |  |  |  |  |
| Здравоохранение |
| 1 | Амбулатория п. Синегорский Котельная (ревизия насосов, вентилятора, ремонт и утепление теплотрассы, вывоз шлака) |  |  | 3,0 | зав. амбулаторией |  | 01.05.2014 | 01.09.2014 |

Специалист Администрации                                                      В.И.Попкова